**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель директора –

технический директор

 АО «УК «Кузбассразрезуголь»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Матва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Задание Исполнителю** оказать следующие услуги: Проведение работ по техническому обслуживанию (переосвидетельствование, зарядка, зарядка с гидроиспытанием) и ремонту огнетушителей для структурных подразделений АО «УК «Кузбассразрезуголь».
2. **Наименование и адрес Заказчика:** АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054 г. Кемерово, Кемеровская область, Пионерский б-р, 4а
3. **Наименование и адрес Исполнителя:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Сроки оказания услуг:**

начало01 январяя 2019 года,

окончание 31 декабря 2019 г.

1. **Виды и объемы работ (услуг), подлежащих исполнению:**
	1. Техническое обслуживание огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями НПБ 166-97 и Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с занесением данных в эксплуатационный паспорт, нанесением на корпус огнетушителя инструкции по его применению, наклейкой этикетки с защитным полимерным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, опломбированием запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пломбой. Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр огнетушителя на наличие вмятин и коррозии корпуса, проверку полноценного слоя окраски, целостность манометра и гибкого шланга (при его наличии), замену запасных частей, гидроиспытание, ремонт, окраску, проверку и зарядку. Окраска огнетушителей производится в соответствии с требованиям ГОСТа. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в табл. 3. НПБ 166-97.
	2. Объем технического обслуживания огнетушителей определяется Графиком проведения работ.
2. **Место оказания услуг:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** принято, «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность полномочного представителя) (Ф.И.О.)